枝江市枫杨小学新建项目规划方案和初步设计及片区概念规划设计单位采购

竞争性磋商文件

项目编号：hbyjg2024-z023

采购人：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司

采购代理机构：中元建设科技有限责任公司

2024年3月

目  录

第一章  竞争性磋商邀请函	3

第二章  供应商须知	6

一、说明	8

二、磋商文件	8

三、响应文件的编制和数量	9

四、响应文件的递交	10

五、竞争性磋商程序	12

六、授予合同	15

七、磋商文件的解释权	15

第三章  采购需求	16

第四章 评审方法、步骤及标准	17

第五章  合同格式及合同条款	22

第六章  竞争性磋商响应文件格式	23

第一章  竞争性磋商邀请函

中元建设科技有限责任公司受湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司委托，拟就“枝江市枫杨小学新建项目规划方案和初步设计及片区概念规划设计单位采购”采用竞争性磋商方式采购，具体公告如下：

一、项目概况：

1.项目编号：hbyjg2024-z023

2.项目名称：枝江市枫杨小学新建项目规划方案和初步设计及片区概念规划设计单位采购

3.采购预算（最高限价）：60.00万元 。

4.建设地点：南岗路与七星大道交汇处

5.建设规模：新建一所小学，24个教学班1080个学位，占地面积34560平方米（约52亩），建筑面积14180.4平方米。

6.建设内容：主要建设内容包括教学楼、综合楼、文体中心、门房、标准体育场及看台、球场、道路、场地绿化、消防系统及设施、停车场及设施，购置相关教育教学、生活及安防设备等。

7.采购需求：由成交供应商根据采购人提供的相关技术资料，进行枫杨小学的规划方案和初步设计及周边片区概念规划设计方案编制，协助采购人办理初步设计评审并通过相关机构审批，协助采购人完成规划方案审查及报批相关工作，指导后续初步设计单位、施工图设计单位完成后续深化设计，提供合理的规划方案设计，并出具效果图、渲染图等，明确建设用地范围与景观用地范围内的建设内容、投资估算、概算指标，配合采购人进行设计成果汇报等。

8.服务期限：合同签订后10日历天内提交项目设计方案等相关成果并通过专家评审和相关部门审查。

9、本项目（是/否）接受联合体投标：否。

10、是否可采购进口产品：否。

二、供应商资格要求：

本项目对供应商的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准如下：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（响应文件递交截止时间当天，通过查询“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/），供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。

4.特殊条件要求：供应商同时具备工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程设计）乙级及以上资质及城乡规划乙级及以上资质。（提供资质证书复印件并加盖单位公章）

只有符合以上所有条件的供应商才能通过资格审查，供应商在制作响应文件时，应对照上述资格审查要求在响应文件中提供相应证明材料的原件复印件并加盖公章（复印件需清晰可见），否则评委和采购人将不予采信。

三、磋商文件的获取：

1.发放时间：2024年3月24日至2024年3月29日17时30分。

2.下载方法：项目不进行现场报名、实行网上下载竞争性磋商文件，供应商登录供应商登录湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/）在公告附件中下载竞争性磋商文件。

四、磋商保证金：

供应商必须提交磋商保证金（现金），金额为：人民币壹万元整(￥10000.00元)。供应商的磋商保证金必须在2024年3月29日17时30分之前到达湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司账户。

(账户名：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司，账户：农业银行枝江支行 17342101040008081)，否则无效。供应商须在磋商响应文件中提供磋商保证金从供应商基本账户到湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司账户的进账凭证。

五、磋商截止时间和响应文件送达地点：

1.响应文件递交截止时间：2024年4月3日14时30分止。（注：14时00分开始接受响应文件）

2.响应文件送达地点：供应商应将密封的磋商响应文件现场递交至湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号）3楼开标室。逾期送达的或未送达指定地点的或未按磋商文件要求密封的响应文件，采购人将拒收。

3.本项目开标会将于响应文件递交截止的同一时间在湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号）3楼开标室公开进行，供应商的法定代表人或其委托代理人应携带有效身份证明文件（法定代表人身份证明或法人授权委托书）和第二代身份证原件在磋商截止时间前按时签到并参加开标会，否则将提交磋商小组按竞争性磋商文件相关规定处理。

4.响应文件递交截止时间与开标时间是否有变化，请关注本次采购过程中发布的更正公告或澄清修改文件中的相关信息。

六、磋商时间和地点

1.磋商时间：2024年4月3日14时30分

2.磋商地点：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号）3楼开标室。

七、公告发布媒体及公告期限：

湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/），自本公告发布之日起5个工作日。

八、联系方式：

采购人：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司

联系人：胡蝶起

联系电话：15871587760

采购代理机构：中元建设科技有限责任公司

联系人:梅立新

联系电话：13872660599

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

注：请在方框□内划√选择。

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 枝江市枫杨小学新建项目规划方案和初步设计及片区概念规划设计单位采购 |
| 2 | 采购人 | 名称：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司 联系人：胡蝶起 电话：15871587760 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：中元建设科技有限责任公司 联系人：梅立新 电话：13872660599 |
| 4 | 监管部门 | 名称：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司监督部门 地址：枝江市迎宾大道118号 |
| 5 | 供应商资格条件 | 详见第一章竞争性磋商公告第二条供应商资格条件 |
| 6 | 备选方案 | □接受 ☑不接受 |
| 7 | 信息公告媒体 | 湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/） |
| 8 | 响应文件递交截止时间 | 2024年4月3日14时30分 |
| 9 | 磋商时间、地点 | 磋商时间：2024年4月3日14时30分 磋商地点：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号）3楼开标室 |
| 10 | 磋商小组的组建及评审专家的确定方式 | 采购单位依法组建磋商小组，共3人组成，其中采购人代表1人和专家评委2人。 评审专家确定方式：计算机随机抽取语音通知方式。 |
| 11 | 磋商保证金 | 由湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司代收代退投标保证金，保证金缴纳金额：10000.00元(人民币壹万元整) 1、该项目对应的保证金收取账户如下： 收款单位：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司 开 户 行：农业银行枝江支行 银行账号：17342101040008081 2、投标保证金递交方式： 投标人应在投标截止时间2024年3月29日17时30分之前，将所规定数额的保证金以转账或电汇方式缴纳至该项目所对应的保证金收取账号内（不接受银行保函、第三方担保、现金缴纳方式递交的投标保证金）。保证金缴纳时间以该项目所对应的保证金收取账号中显示的到账时间为准。 |
| 12 | 评审办法 | 综合评估法 |
| 13 | 磋商有效期 | 首次递交响应文件截止之日起90日历天 |
| 14 | 响应文件份数 | 正本：壹份； 副本：壹份； 电子U盘壹份（电子U盘应为响应文件正本原件的彩色扫描件）。 |
| 15 | 代理服务费和进场交易费 | - 本项目采购代理费：5000.00元，成交人在领取成交通知书前向采购代理机构支付本次采购项目的采购代理费。 - 进场交易服务费：2000.00元，由成交人在领取成交通知书前支付本次采购项目的进场服务费。 （参与本项目磋商的供应商在编制磋商报价时应充分考虑上述相关费用，采购人不另行支付。） |
| 16 | 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号的规定，磋商现场由采购人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，经供应商签字确认后存档留存。 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 |

备注：若供应商须知前附表与正文不一致，以前附表为准。

## 一、说  明

1.1适用范围

1.1.1本磋商文件仅适用于本磋商邀请函中所述项目的货物及相关服务的采购。

1.2定义

1.2.1“采购人”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.2“采购代理机构”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.3“监管部门”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.4“供应商”是指：响应磋商文件要求并且符合磋商文件规定资格条件和参加竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。

1.2.5“成交供应商”是指:是指经磋商小组评审，授予合同的供应商。

1.3、货物和服务

1.3.1“货物”是指：供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。磋商文件中没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

1.3.2“服务”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象。包括：政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

1.4、磋商费用

1.4.1供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件

2.1.磋商文件的构成

2.1.1磋商文件由下列文件以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：

(1)磋商邀请函；

(2)供应商须知；

(3)采购项目技术规格、参数及相关服务要求；

(4)评审方法、步骤、标准；

(5)合同格式及合同条款；

(6)响应文件格式；

(7)在磋商过程中由采购人或者采购代理机构发出的澄清和补充文件等。

2.1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致被拒绝，或被按照无效文件处理或被确定为无效文件。

2.2. 磋商文件的澄清

2.2.1采购人不集中组织答疑会，供应商如有疑问，均应在递交响应文件截止时间5日前以书面形式向采购代理机构提出。采购单位对供应商所要求澄清的内容均予以答复（答复中不包括问题的来源），并向所有供应商公布。澄清文件作为磋商文件的组成部分，对供应商具有同等约束作用。

2.2.2供应商在本项目磋商公告期限届满之日起七个工作日内未对磋商文件提出异议的，采购单位将视其为同意。在规定的时间后就磋商文件内容提出的质疑将不予受理。

2.2.3当磋商文件、修改通知、澄清内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

2.3. 磋商文件的修改

2.3.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在响应文件递交截止时间5日前在湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/）发布更正公告。

2.3.2澄清或者修改的内容是磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

2.3.3为使潜在供应商有充足的时间对磋商文件的修改部分进行研究，采购人或者采购代理机构可适当推迟响应文件截止期，并通过湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/）上发布公告方式通知所有下载磋商文件的供应商。

2.3.4潜在供应商应注意及时浏览网上发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

三、响应文件的编制和数量

3.1．响应文件的语言

3.1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或者采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文简体。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文简体翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文简体翻译本为准。

3.2响应文件的构成

3.2.1供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

（1)商务文件内容（详见第六章商务文件组成）

（2)技术文件内容（详见第六章技术文件组成）

3.3响应文件编制

3.3.1供应商应将响应文件按顺序胶装订成册，并编制响应文件资料目录。

3.3.2响应文件应采用A4规格纸张进行打印并装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果其责任由供应商承担；

3.3.3响应文件须加盖供应商单位公章，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。如为授权代表签字，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。否则视为无效响应文件。

3.3.4供应商应完整地填写磋商文件中提供的《竞争性磋商响应函》、《竞争性磋商报价一览表》等磋商文件中规定的所有内容。

3.3.5供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或者采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

3.4. 磋商报价要求

3.4.1供应商所提供的服务均以人民币报价，本次报价报单价及总价，报价范围包含供应商所投本项目中全部采购内容，以及涉及的本项目的实物勘察费、技术工作费、机械设备费、服务所需的人员、差旅、报告编制、报告审查、税金等一切费用,以及市场物价、政策调整、工程量变更等风险因素范围内的全部费用(含利润、税金)已含在磋商报价中，不再另行支付。

3.4.2供应商应按照“第三章 采购需求”规定的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《竞争性磋商报价一览表》确定的格式报出总价。磋商报价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，在评审时将被视为已包含在磋商报价中。

3.4.3每一种规格的服务只允许有一个报价，否则将被视为无效响应文件。

3.4.4供应商所报的总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.4.5供应商的最后磋商报价不得超过项目采购预算或最高限价，否则将被视为无效响应文件。

3.5备选方案

3.5.1本项目不接受备选方案。

3.6联合体

本项目不接受联合体投标。

3.7. 供应商资格证明文件

3.7.1供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.7.2资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。

3.7.3供应商相关资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

（3）信用信息查询记录；

（4）磋商文件要求或供应商认为需提供的其它相关资格证明材料。

3.7.4 证明投标货物、服务的合格性和符合磋商文件规定的文件。

3.8. 磋商保证金

供应商必须提交磋商保证金（现金），金额为：人民币壹万元整(￥10000.00元)。供应商的磋商保证金必须在2024年3月29日17时30分之前到达湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司账户。

(账户名：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司，账户：农业银行枝江支行 17342101040008081)，否则无效。供应商须在磋商响应文件中提供磋商保证金从供应商基本账户到湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司账户的进账凭证。

3.9. 磋商的有效期

3.9.1磋商有效期详见供应商须知前附表。磋商有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。磋商有效期不足，将被视为无效响应文件。

四、响应文件的递交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1供应商应当编制响应文件正本一份，副本一份，须在响应文件封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。电子响应文件一份,载体为U盘，电子文件应为响应文件正本原件的彩色扫描件，电子文件命名公司名称、项目编号，U盘外应标明投标公司名称、项目编号。

4.1.2响应文件的副本可为正本的复印件，正本由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将 “法人授权书”（原件）附在正本响应文件中（开标现场提供一份）。

4.1.3除供应商在磋商工作对磋商文件表达不清处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章，否则视为无效磋商。

4.2响应文件的递交

4.2.1、供应商应将响应文件正本和副本密封，并加盖单位公章。在磋商文件规定的截止时间前递交的磋商响应文件，响应文件均不退回。

4.2.2密封的响应文件应注意：

（1）注明供应商名称，并按竞争性磋商公告中注明的地址送达；

（2）注明磋商项目名称、项目编号及“请勿在2024年4月3日14时30分（响应文件提交截止时间）之前启封”的字样；

（3）如因标注不清而产生的后果由供应商自负。

4.2.3未按要求密封和加写标记，采购单位对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购单位将予以拒绝。

4.3迟交的响应文件

采购单位将拒绝并原封退回在规定的截止期后收到的任何响应文件。

4.4响应文件的修改和撤回

4.4.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.4.2供应商所提交的响应文件在磋商结束后，无论成交与否都不退还。

五、竞争性磋商程序

5.1磋商小组的组成

5.1.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商成员总数的2/3，专家成员依法从金润源集团公司采购部专家库或湖北省政府采购评审专家管理系统中随机抽取。

5.2磋商方法

5.2.1磋商小组将按照磋商文件确定的磋商方法进行评审。磋商小组对响应文件的评审分为响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价响应文件、推荐成交候选人名单。

5.2.2本项目评审方法详见磋商文件“第四章评审方法、步骤及标准”。

5.3响应文件的初审

响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

5.3.1资格性检查

（1）磋商小组根据磋商文件规定的资格性审查内容进行资格审查，对供应商的响应文件进行资格审查。资格性审查不合格的供应商的响应文件将视为无效响应文件。

（2）磋商小组在进行资格审查时，不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和办法。资格性审查不合格的供应商的响应文件将视为无效响应文件。

（3）供应商在递交响应文件的同时，应逐项对照上述资格性审查要求提交相应的证明材料和资格证明文件供磋商小组核查，否则磋商小组将不予采信。

（4）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（5）通过资格性审查的合格供应商，其响应文件方可进入下一个审查阶段。

5.3.2符合性检查

磋商小组根据磋商文件规定的符合性审查内容进行符合性审查，对供应商的响应文件进行符合性检查。符合性检查不合格的供应商的响应文件作无效响应文件。

在磋商过程中，磋商小组发现供应商有下列行为之一的，将视为无效响应文件：

（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（5）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的响应文件相互混装；

（7）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（8）使用伪造、变造的行政许可证件；

（9）提供虚假的财务状况或者业绩；

（10）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（11）提供虚假的信用状况；

（12）其他弄虚作假的行为。

5.3.3 磋商小组审查响应文件是否完整、有无计算上的错误等。

5.3.4磋商报价的修正

磋商小组对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，算术错误将按以下方法更正：

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果供应商不接受对其错误的更正，其将被视为无效响应文件。

5.3.5在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实不正确的内容的除外。

5.3.6实质上没有响应磋商文件要求的响应将被视为无效响应文件。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其响应文件成为实质上响应的响应文件。

5.3.7供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

5.4磋商

5.4.1磋商小组应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.4.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

5.4.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通知所有参加磋商的供应商。

5.4.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.4.5磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家。

5.4.6磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.4.7符合下列情形，在采购过程中符合要求的供应商可以为2家：

（1）政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；

（2）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目。

5.4.8已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5.4.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.5采购结果确认

磋商小组按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。按评审后得分由高到底顺序排列。得分相同的，按供应商报价由低到高的顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组依据对各响应文件的评审结果，按各供应商的得分由高到低的顺序向采购人推荐成交候选供应商。

5.6公示或公告

5.6.1成交供应商确定后，采购代理机构将在湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/）发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

六、 授予合同

6.1合同授予标准

6.1.1采购人将把合同授予被确定为实质上响应磋商文件的成交供应商。

6.2签订合同

6.2.1采购人应在《成交通知书》发出之日起30天内，按照磋商文件规定和成交供应商的承诺，与成交供应商签订采购合同。

- 磋商文件的解释权

7.1本项目磋商文件的最终解释权为采购人或者采购代理机构所有。

第三章  采购需求

一、项目基本情况

1.项目编号：hbyjg2024-z023

2.项目名称：枝江市枫杨小学新建项目规划方案和初步设计及片区概念规划设计单位采购

3.采购预算（最高限价）：60.00万元。

4.建设地点：南岗路与七星大道交汇处

5.建设规模：新建一所小学，24个教学班1080个学位，占地面积34560平方米（约52亩），建筑面积14180.4平方米。

6.建设内容：主要建设内容包括教学楼、综合楼、文体中心、门房、标准体育场及看台、球场、道路、场地绿化、消防系统及设施、停车场及设施，购置相关教育教学、生活及安防设备等。

7.采购需求：由成交供应商根据采购人提供的相关技术资料，进行枫杨小学的规划方案和初步设计及周边片区概念规划设计方案编制，协助采购人办理初步设计评审并通过相关机构审批，协助采购人完成规划方案审查及报批相关工作，指导后续初步设计单位、施工图设计单位完成后续深化设计，提供合理的规划方案设计，并出具效果图、渲染图等，明确建设用地范围与景观用地范围内的建设内容、投资估算、概算指标，配合采购人进行设计成果汇报等。

8.服务期限：合同签订后10日历天内提交项目设计方案等相关成果并通过专家评审和相关部门审查。

9.设计要求：符合国家、省及市关于设计的规范要求，最终设计成果须确保通过相关部门审查。

10.技术质量要求：按国家技术规范、标准、规程和采购人技术要求执行，规划设计成果通过审查满足图审及施工要求。

二、设计依据

1、《中华人民共和国城乡规划法》

2、《中华人民共和国环境保护法》

3、《国家园林城市标准》

4、《城市绿化条例》

5、《住房城乡建设部关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》

6、《中小学校建筑设计规范》

7、《湖北省义务教育学校办学基本标准》

8、《湖北省普通小学教育技术装备建设规范》

9、《中小学合成材料面层运动场地标准》

10、国家现行其他有关规范、标准及规定等

三、项目主要建设内容及主要规划控制指标

（1）新建一所小学，24个教学班1080个学位，占地面积34560平方米（约52亩），建筑面积14180.4平方米。

（2）建设内容：主要建设内容包括教学楼、综合楼、文体中心、门房、标准体育场及看台、球场、道路、场地绿化、消防系统及设施、停车场及设施，购置相关教育教学、生活及安防设备等。

（3）设计标准：设计使用年限不少于70年，耐火等级不低于二级，抗震设防裂度8度，建筑外门窗抗风压性能分级为2级，气密性能分级为3级，水密性能分级为2级，保温性能咬为2级，隔音性能分为5级，屋面防水等级为二级，防水层合理使用年限不低于15年。

（4）大门定位：本项目因需考虑教学管理要求，合理设置出入口，出入口周边应合理设置等候区及适当规模的机动车、非机动车停放场地。可根据用地情况和方案设计需要，科学合理选择没置停车场地和非机动车停放场地。并充分考虑师生从出入口进校园后，能方便地到达办公室和各班教室。

（5）本项目的设计应能考虑新技术、新材料应用，应能够设计超前、功能先进、 使用灵活、扩展方便，与环境协调，能适应来来学校的发展，体现节约、智慧、智能、环保等理念。

（6）普通教室：小学建设规模为24班，学位1080位，单个教室面积约90㎡。学校的建筑风格应充分考虑与周边环境既有和规划风格的协调性或一致性，保持学校建筑风格与周边建筑风格相融。

（7）建筑设计指导思想

在建筑方案设计过程中，应着力于通过建筑功能平面的科学布局，建筑的节能配套设备的高效运用，从而实现整个建筑各业态有机互动和高效共享。深化公共空间的设计，大门、会议室、特色教室、多功能教室、餐厅等空间设计应体现学校的品牌形象，在满足各功能分区的基础上考虑分区及各分区内的灵活性，满足现有功能需要的同时考虑预留量，为未来发展提供空间保障。

（8）建筑方案设计的要点

①集约化趋势

教育建筑呈现的集约化、组织化、网络化，有利于设施集中、资源共享；有利于大规模建设；有利于各学科师生的交往交流和创造人才的培养。

②重视交往空间

校园公共交往空间以多层面、多场所呈多元化、立体化趋势。强调内外空间的渗透交流，使学生更好的在课外相互学习、帮助与交流。

③单体设计与时代地域文化相结合

强调建筑的地域条件，人文文化和时代特征，营造高雅文化氛围。

④智能化可持续发展

适应现代化教学和设备。考虑新技术实施的预留空间，满足未来发展需要。

⑤生态节能

尽可能利用当地环境和自然条件，不破坏当地的环境，确保生态体系健全运行同时，考虑节能设计标准要求，着重满足建筑物能耗指标。

四、设计成果文件包括但不限于以下内容：

(1)按国家技术规范、标准、规程及技术要求；

(2)方案设计说明；

(3)用地分析图；

(4)规划总平面图；

(5)规划平面定位图；

(6)景观分析图、意向图、透视图；

(7)片区概念规划设计图

(8)道路交通分析及系统图

(9)综合管网布置图；

(10)绿化分析及系统图；

(11)日照分析图；

(12)区位分析图；

(13)功能分析图；

(14)空间分析图；

(15)单体设计方案平面、立面、透视、鸟瞰图及校园围墙；

(16)其他专业设计说明简述或简图；

(18)投资估算及经济指标分析（按单体分别提供并汇总）；

(19)其他等相关资料。

图件要求：总平面图（1:1000）、环境设计总平面图（1:1000）、主要单体设计图及透视图等须提供效果图。

参与本项目的设计应为原创设计，禁止抄袭、套用他人设计成果。

所有参与投标的设计方案的知识产权归采购人所有，供应商在未取得采购人同意的情况下不得擅自用作他图。

注：①设计成果文件形式：设计成果均以电子版（U盘）形式递交，签到时一同递交采购代理机构。设计成果文件按采购文件密封要求于开标当天指定时间（开标当天14时30分）前携带有效身份证明文件（法定代表人身份证明或法人授权委托书）在湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司(湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号)3楼开标室签到并递交设计成果文件。

②关于设计成果文件电子版密封及标记：必须密封包装在一个包装袋内，并在包封上注明相关磋商项目名称。封包袋封口上加盖公司公章，并注明“磋商时间以前不得开封”字样（U盘中只允许存放该项目设计成果文件，如有其他文件则做无效文件处理）。

③存放格式：设计成果文件格式为设计源文件和PDF（或JPG）格式（PDF或JPG格式文件需清楚可见，设计成果文件若无法正常打开评审的均由供应商自行承担）。

三、其他要求

1.投标报价须包括履行本项目所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切费用。

2.供应商对报价的准确性负责，任何漏报、错报等均是供应商的风险。

3.其它未尽事宜严格按照国家、省、市有关建设法律、法规和规章等执行。

4、付款方式：成交供应商向采购人提交正式成果文件后支付合同金额的30%，通过专家评审和相关部门审查后支付剩余费用。

第四章  评审方法、步骤及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关规定确定以下评审方法、步骤及标准。

一、磋商步骤

磋商小组对响应文件的评审分为资格性审查和符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。

（一）资格性和符合性审查

1、磋商小组审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。磋商小组决定其是否响应只根据响应文件本身的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时除外。

2、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（二）供应商的澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（三）磋商及最后报价

1、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并按照响应文件递交的顺序给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，经采购人代表确认后，将作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3、经磋商小组和采购人确定第二轮报价（第一轮报价为标书报价）有无竞争性，若无竞争性则采取多轮报价方式继续竞争，若仍无法体现竞争，磋商小组有权宣布此次磋商无效，需再次进行挂网和重新招标。（磋商报价一经报出，不得更改，并具有法律效力，评分将以最终报价为准）

4、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内密封提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应及时告知该供应商，不再进行最后报价和进入详细评审。

（四）详细评审

供应商提交最后报价后由磋商小组对参与最后报价的供应商的最终响应文件进行综合评分。

1.比较与评价响应文件

（1）商务、技术评议

磋商小组只对资格审查和符合性检查合格的响应文件进行商务、技术评议并依据本章“评审标准”中的分值进行综合比较和评分。

（2）价格评议

磋商小组只对资格和符合性审查合格的响应文件进行价格评议，报价分采用平均值计算，即满足采购文件要求且供应商的最后报价取平均值后做为评标基准价，投标报价等于评标基准价的得该项满分。其他供应商的价格分按本章第三节评审标准中“价格评议”的具体计算方式计算。

（五）计分办法

（1）采购代理机构负责对各磋商小组的总分进行复核和汇总。各项统计结果均精确到小数点后两位。

（2）各供应商的最终得分为磋商小组所评定分数的算术平均值。

（3）评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（六）推荐成交候选人

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序确定，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序确定）推荐3名成交候选供应商（法律规定可以推荐2家成交候选供应商的情形除外），并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价有低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

评审标准

（一）资格性检查和符合性检查内容及标准

| 序号 |  | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有有效的营业执照或事业单位法人证书(提供营业执照或事业单位法人证书的复印件并加盖公章） |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 按照竞争性磋商响应文件格式要求提供“供应商资格声明承诺函” |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按照竞争性磋商响应文件格式要求提供“供应商资格声明承诺函” |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 按照竞争性磋商响应文件格式要求提供“供应商资格声明承诺函” |
|  |  | 信用记录 | 响应文件递交截止时间当天，在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  |  | 利害关系 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。 |
|  |  | 特殊资格要求 | 供应商同时具备工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程设计）乙级及以上资质及城乡规划乙级及以上资质。（提供资质证书复印件并加盖单位公章） |
|  |  | 联合体 | 本项目不接受联合体磋商。 |
| 2 | 符合性检查 | 供应商名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  |  | 磋商响应性文件签署 | 按磋商文件要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人签字或印章。 |
|  |  | 法定代表人和授权代表资格 | 参加本项目磋商会议的磋商代表，具有法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  |  | 磋商有效期 | 首次递交响应文件截止之日起90日历天。 |
|  |  | 磋商报价 | 第一轮报价未超过本项目预算金额，第二轮报价未超过第一轮报价，第三轮报价（若有）未超过第二轮报价。 |
|  |  | 采购需求 | 符合磋商文件第三章的要求 |
|  |  | 违法违规行为 | 无磋商文件中的任一情形 |
|  |  | 磋商要求 | 法定代表人或授权代表按要求到达现场 |
|  |  | 其它要求 | 符合法律法规和磋商文件规定的其它实质性要求 |

以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效响应文件。

（二）商务、技术、价格评审内容及标准

| 序号 |  | 评议内容 | 分值 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 商务评议（25分） | 类似业绩 | 4.00 | 供应商自2021年1月1日以来承担过类似业绩的，每提供一个得2分，最高得4分。（提供合同或中标通知书原件复印件并加盖公章） |
|  |  | 企业获奖 | 5.00 | 供应商近五年（投标截止时间前以此类推）来承担的建筑工程类设计项目获得过省级及以上行业主管部门或协会颁发的奖项每一项得3分；市级及以上行业主管部门或协会颁发的奖项每一项得1分；本项得分最高不超过5分（同一项目只取最高奖项，提供证书原件复印件并加盖公章）。 |
|  |  | 项目负责人 | 7.00 | (1)拟派项目负责人同时具有国家一级注册建筑师资质和建筑类高级职称的得2分，具有国家一级注册建筑师资质或建筑类高级职称的得1分，不提供的不得分。（提供职称证书原件复印件及项目负责人2023年9月至2024年2月任意连续三个月以供应商单位名称缴纳并能够反映个人明细的社会保险证明加盖公章）； (2)项目负责人自2021年1月1日以来独立完成建筑工程设计项目业绩，每提供一个得2.5分，最多的5分。（可与公司业绩重复计算；提供合同或中标通知书原件复印件并加盖公章） |
|  |  | 其他人员配备 | 6.00 | 设计专业齐全，且规划、建筑、结构、给排水、电气、 暖通、造价专业负责人里，每提供一个具有注册证书及同专业中级及以上职称证书且为供应商的在职员工（项目负责人除外），每提供1人得1分，最多得6分，不提供的不得分。（提供注册证书、职称证书原件复印件及2023年9月至2024年2月任意连续三个月以供应商单位名称缴纳并能够反映个人明细的社会保险证明材料作为评审依据）。 |
|  |  | 体系认证 | 3.00 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，同时提供的得3分，缺一项不得分。（提供证书原件复印件并加盖供应商公章和全国认证认可信息公共服务平台（查询网址http://c x.cnca.cn）查询的信息截图，未提供或者提供材料不全不得分） |
| 4 | 技术评议（55分） | 设计方案 | 30.00 | 1、规划设计分析：针对规划方案的规划总平面、功能布局、交通流线等进行规划分析，磋商小组针对供应商对规划设计的分析成果进行评分，分析合理、方案详细可行得5分，如有一处不合理扣1分，扣完为止。 2、规划设计理念：对规划理念进行详细阐述，磋商小组针对供应商对规划设计理念的阐述进行评分，完整、详细、清晰、可行得5分，如有一处不合理扣1分，扣完为止。 3、规划效果图：规划方案平面功能、整体效果及单体建筑效果图（提供规划效果图一份作为评审依据），磋商小组针对供应商所提供的规划效果图进行评分，规划方案合理、效果图精美得20分,如有一处不合理扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 控制项目投资的方法和措施 | 5.00 | 供应商提供有控制项目投资方法，且方法得当、内容详实、措施得力的得5分，每存在一处不足的扣1分，扣完为止；不提供的不得分。 |
|  |  | 设计质量、服务、设计周期的保证措施 | 5.00 | 设计质量、服务有完整可行的保证措施、设计周期进度方案合理，有相关保证措施的得5分，措施合理性、可行性有瑕疵的每一项扣0.5分，没有提供的不得分。 |
|  |  | 进度安排与保障 | 5.00 | 实施服务期计划合理，工作内容制定明确完善、程序规范、措施切实可行、有分阶段进度计划表、服务期保证措施具体可行，全面、针对性强、合理的得5分，详细且基本合理的得3分，不详细、针对性差但基本合理的得1分，不合理的不得分。 |
|  |  | 设计重点、难点分析及解决方案 | 5.00 | 对本项目设计重点难点分析全面、具体，有针对性，且有合理可行的解决方案得5分，详细且基本合理的得3分，不详细、针对性差但基本合理的得1分，不合理的不得分。 |
|  |  | 后期服务 | 5.00 | 供应商提供有详细的后期服务方案，服务方案针对性强，响应性、完整性、合理性及应急情况的响应时间均能满足项目实施的得5分，每存在一处有偏差的扣1分，扣完为止；不提供的不得分。 |
| 5 | 价格评议（20分） | 价格分 | 20.00 | 评标委员会只对资格和符合性审查合格的响应文件进行价格评价，报价分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分=(评标基准价／磋商报价)×价格分。 |

第五章  合同格式及合同条款

（由采购人与成交供应商协商制定）

第六章  竞争性磋商响应文件格式

枝江市枫杨小学新建项目规划方案和初步设计及片区概念规划设计单位采购

竞争性磋商文件

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（签章或签字）：

日期：          年          月           日

- 一、商务文件组成

1.商务文件目录；

2.磋商响应函；

3.第一轮报价一览表；

4.第二轮报价一览表；

5.磋商资格证明文件：

（1）法定代表人资格证明文件；

（2）法定代表人授权书；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

6.磋商文件要求提供或供应商认为需提供的其它资料；

（供应商应根据企业实际特性自行补充编制投标响应文件，本文中响应文件格式仅供参考）

## 竞争性磋商响应函

（采购人名称）：

根据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目政府采购的磋商邀请，我方代表（姓名、职务）被正式授权代表磋商供应商（磋商供应商名称、地址），向贵方提交纸质响应文件正本一份，副本一份，电子文件U盘一份。

1．报价一览表；

2．按磋商文件磋商须知和技术规格要求提供的有关文件；

3．实施方案；

4．资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

（1）我方将按磋商文件的约定履行合同责任和义务。

（2）我方已审阅全部磋商文件，包括磋商文件的澄清和更正公告（如有）及相关附件，我方已完全理解磋商文件并对磋商文件不存在任何异议。

（3）所提交的响应文件在磋商文件规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

（4）我方承诺所提交的响应文件及相关资料真实有效。

（5）与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：              。

（6）其他：                           。

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（签章或签字）：

日期：      年     月     日

- 报价一览表

- 采购项目名称:

| 报价 | 万元 |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |
| 成果质量要求 |  |
| 备注 |  |

- 磋商供应商名称（盖章）：

- 磋商供应商法定代表人（签章或签字）：

- 日期：      年   月    日

- 第二轮报价一览表

- 采购项目名称:

| 报价 | 万元 |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |
| 成果质量要求 |  |
| 备注 |  |

- 磋商供应商名称（盖章）：

- 磋商供应商法定代表人（签章或签字）：

- 日期：      年   月    日

备注：此报价单，由响应人将相关印件填好后（报价不填），带到开标现场最终报价时使用，准备二份及以上备用

法定代表人资格证明文件

（采购人名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》正反面（复印件）

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）:

日期：      年     月    日

法定代表人授权书

（采购人名称）：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的磋商代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从       年    月    日起至     年   月   日止。

磋商供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：       年     月     日

附：代理人工作单位：

职务：                        性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证正反面（复印件）

- 供应商资格声明承诺函

（代理机构名称）：

(供应商全称)  参加（标包名称）项目(标包编号：        )的政府采购活动，根据采购文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明承诺如下：

1.具有合法健全的财务会计制度及符合国家相关规定的财务状况报告；

2.已依法缴纳税收和社会保障资金且有合法有效的证明文件；

3.具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力且能在成交后根据采购人要求提供相关证明资料；

4.参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（根据各地方、各部门明确的听证范围确定较大数额罚款的额度）等行政处罚；

5.经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

6.本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它投标人，参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商(签章)：

供应商法定代表人（签章）：

年    月     日

技术文件组成

由各磋商供应商根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术方案将在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于：

1、技术文件目录（目录须涵盖下述所有资料页码清晰，以便查阅）；

2、服务方案；

3、磋商供应商认为需提供的证明文件及其它资料。

注明：各磋商供应商根据项目的需要参照以上内容制作响应文件。