港化管廊公司姚家港化工园区智慧供热项目设计单位采购（第2次）

竞争性谈判文件

项目编号：hbyjg2024-z100

采购人：枝江港化管廊有限责任公司

采购代理机构：湖北荣沣建设工程管理有限公司

2024年9月

目 录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  谈判须知	4

供应商须知前附表	4

一、说 明	5

二、响应文件的编制	6

三、谈判报价要求	7

四、响应文件的份数、封装和递交	8

五、谈判的步骤	9

六、确定成交供应商	12

七、签订合同	12

八、公告、质疑	12

九、项目验收	13

第三章 采购需求	14

第四章 合同格式及合同条款范本	16

第五章  响应文件格式	17

# 第一章  竞争性谈判公告

湖北荣沣建设工程管理有限公司受枝江港化管廊有限责任公司的委托，拟就港化管廊公司姚家港化工园区智慧供热项目设计单位采购（第2次）采用竞争性谈判方式进行采购，现邀请合格的供应商前来参与洽谈。

一、采购项目概况：

1.项目名称：港化管廊公司姚家港化工园区智慧供热项目设计单位采购（第2次）

2.项目编号：hbyjg2024-z100

3.采购内容：本项目设计内容包含新建智慧化信息控制中心、蒸汽预收费管理系统、主管网及用户端计量、温度及压力等数据采集系统、管廊智能AI摄像头，智慧化改造园区西片区主管网界区及用户端阀门等相关工作的初步设计、施工图设计，具体以采购人要求为准。

4.采购预算：20万元

5.服务期限：45日历天内交付设计成果。

6.质量要求：提交的所有成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求，且满足采购人的要求。

二、供应商资格要求：

本项目对供应商的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准如下：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.本项目的特定资格要求：

①供应商具备建设行政主管部门核发的工程设计综合资质甲级或化工石化医药行业(化工工程)专业甲级及以上资质。（提供资质证书原件复印件并加盖公章）

②供应商近三年（自2021年1月1日至今）至少完成过一个类似工程设计业绩；（提供合同或其他有效证明材料原件复印件并加盖公章）。

②供应商拟派的本项目负责人具备工程类专业中级及以上资质；（提供证书原件复印件并加盖公章）

6.本项目不接受联合体投标。

说明：供应商在制作响应文件时，文件中提供的相关证件为提供加盖供应商公章的复印件（需清晰可辨），否则评标委员会和采购人将不予采信，只有符合以上所有条件的供应商才能通过资格审查。

三、谈判文件的获取：

1.发放时间：2024年9月19日起至2024年9月26日9时30分止。

2.发放方式：项目不进行现场报名、实行网上下载竞争性谈判文件，供应商登录湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/）公告附件中下载竞争性谈判文件和相关资料。

四、响应文件递交截止时间和送达地点：

1.响应文件递交截止时间：2024年9月26日9时30分止。

2.响应文件送达地点：供应商应在响应文件提交的截止时间前，将密封的谈判响应文件现场递交至湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号）3楼开标室。逾期送达的或未送达指定地点的或未按谈判文件要求密封的响应文件，采购人将拒收。

3.本项目开标会将于响应文件递交截止的同一时间在湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号）3楼开标室公开进行，供应商法定代表人或其委托代理人应携带有效身份证明文件（法定代表人身份证明或法人授权委托书）和第二代身份证原件在投标截止时间前按时签到并参加开标会，否则将提交谈判小组按竞争性谈判文件相关规定处理。

4.响应文件递交截止时间与开标时间是否有变化，请关注本次采购过程中发布的更正公告或澄清修改文件中的相关信息。

五、公告发布媒体：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/）

六、联系方式：

采购人：枝江港化管廊有限责任公司

联系人：朱珂伦

联系电话： 15549346310

联系地址：湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号

采购代理机构：湖北荣沣建设工程管理有限公司

联系人: 杨太行

联系电话：15997670037

联系地址：宜昌市西陵区发展大道97-2-911室

## 供应商须知前附表

注： 请在方框□内划√选择。

| 序列号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 港化管廊公司姚家港化工园区智慧供热项目设计单位采购（第2次） |
| 2 | 采购人 | 采购人：枝江港化管廊有限责任公司 联系人：朱珂伦 联系电话：15549346310 联系地址：湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号 |
| 3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：湖北荣沣建设工程管理有限公司 联系人: 杨太行 联系电话：15997670037 联系地址：宜昌市西陵区发展大道97-2-911室 |
| 4 | 供应商资格 条件 | 详见第一章竞争性谈判公告第二条供应商资格条件 |
| 5 | 信息公告媒体 | 湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/） |
| 6 | 提交响应文件截止时间 | 2024年9月26日9时30分止。（北京时间） |
| 7 | 谈判时间、谈判地点 | 谈判时间：2024年9月26日9时30分止。 谈判地点：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号）3楼开标室 |
| 8 | 谈判小组的组建及确定方式 | 谈判小组由采购人代表和有关评审专家共3人及以上的单数组成，其中专家评委2人、业主评委1人。专家成员依法从港化投集团公司采购部专家库中随机抽取。 |
| 9 | 采购预算（最高限价） | 最高限价为：20万元。投标报价高于最高限价的，为无效投标。 |
| 10 | 谈判保证金 | 本项目不提交谈判保证金。 |
| 11 | 谈判有效期 | 60日（日历日） |
| 12 | 响应文件份数 | 正本：壹份； 副本：壹份； 电子版U盘壹份（电子版须为已签字盖章版的正本扫描件）。 |
| 13 | 代理费及进场服务费 | （1）供应商本次报价必须包含本项目的代理服务费3000元（不在报价中单列），费用由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付给采购代理机构。 （2）进场交易服务费：1000元，由成交供应商在领取成交通知书前向交易平台一次性支付本次进场交易服务费。（参与本项目谈判的供应商在编制谈判报价时应充分考虑上述相关费用，采购人不另行支付。） |

## 一、说 明

1. 适用范围

1.1 本竞争性谈判文件适用于本谈判邀请函中所述的货物类和服务类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：详见供应商须知前附表。

2.2“谈判供应商”是指：符合本谈判文件规定并参加本项目谈判的供应商。

2.3“监管部门”是指：详见供应商须知前附表。

2.4“采购代理机构”是指：详见供应商须知前附表。

2.5“成交供应商”是指：经谈判小组评审、推荐，采购人依法确定并授予合同的谈判供应商。

2.6“货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

谈判文件中没有提及采购货物来源地的，根据相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

提供的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

2.7“服务”是指：除货物和工程以外的其他采购对象。

2.8“响应文件”是指：谈判供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商必须具备的基本条件

3.1 符合谈判文件“第一章 谈判邀请函”第二条所规定的供应商资格要求，有能力提供本项目货物及相关服务的供应商。

3.2 联合体：本项目不接受联合体谈判。

4. 谈判费用

4.1谈判供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

## 二、响应文件的编制

5. 响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文简体。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文简体翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

5.2谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.3响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.4如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

6. 响应文件的组成

响应文件应分为“商务文件”和“技术文件”两个部分组成。

6.1商务文件(详见第五章商务文件组成)

6.2技术文件(详见第五章技术文件组成)

7. 响应文件的编制

7.1谈判响应文件的编制

1）谈判响应文件应按照谈判文件要求进行制作编制，保证目录清晰、内容完整；

2）谈判响应文件各类证件须与谈判供应商注册登记资料相一致；

3）谈判响应文件正本一份、副本一份，电子U盘一份，评审现场当副本和正本不一致时，以正本为准。

4）谈判文件以及谈判响应文件具有法律效力,与其他形式的谈判文件以及谈判响应文件在内容和格式上等同，若谈判响应文件与谈判文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由谈判供应商自行承担。

5） 为了保证谈判响应文件的合法性、安全性和完整性，应在规定区域加盖单位和法定代表人公章或法人章。否则视为无效文件。

8. 计量单位

8.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

9. 谈判保证金

本项目不提交保证金。

10. 谈判的有效期

10.1谈判有效期详见供应商须知前附表。谈判有效期从提交谈判文件的截止之日起算。谈判文件中承诺的谈判有效期应当不少于谈判文件中载明的谈判有效期。谈判有效期不足的将被视为无效谈判。

10.2特殊情况下，在原谈判有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求谈判供应商延长谈判有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。谈判供应商可拒绝采购代理机构或采购人的这种要求，其谈判保证金将不会被没收，但其谈判在原谈判有效期期满后将不再有效。

## 三、谈判报价要求

11.1供应商所提供的货物或服务均以人民币报价。

11.2供应商应按照“第三章 采购需求”规定的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。

11.3投标单位在充分考虑本项目采购内容、现场实际情况、供货期间可能产生的全部费用和风险后，进行投标报价。

11.4最终成交价是包含完成一个规定清单项目所需的供货、运输、管理费、利润、税金以及谈判文件、合同约定范围内的风险等相关费用。

## 四、响应文件的份数、封装和递交

12. 响应文件的份数

12.1谈判供应商应编制响应文件二份。其中：谈判响应文件正本一份、副本一份，电子响应文件一份（U盘），电子版须为已签字盖章版的正本扫描件。若未按规定的方式编制和份数提交谈判响应文件的，采购代理机构不予受理。

13. 响应文件的密封和标记

13.1 供应商应将响应文件正本、副本和电子响应文件U盘密封在一个包内，并在包封上加盖单位公章和法人印章。在谈判文件规定的截止时间前递交的谈判响应文件，未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的，采购人或采购代理机构将拒绝接收，不论供应商成交与否，响应文件均不退回。

13.2密封的响应文件应注意：

（1）注明供应商名称，并按竞争性谈判公告中注明的地址送达；

（2）注明谈判项目名称、项目编号及“在（响应文件提交截止时间）之前不得启封”的字样；

（3）如因标注不清而产生的后果由供应商自负。

19.3要求密封和加写标记，采购单位对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购单位将予以拒绝。

14. 响应文件的递交

14.1响应文件的递交。谈判供应商应在谈判文件规定的谈判时间前递交响应文件。逾期送达的，或者未送达指定地点，以及未按指定方式送达的响应文件，采购代理机构不予受理。

14.2、响应文件递交截止时间与开标时间是否有变化，请关注本次采购过程中发布的更正公告或澄清修改文件中的相关信息。

15. 迟交的响应文件

15.1采购人、采购代理机构将拒绝在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。

## 五、谈判的步骤

16. 成立谈判小组

16.1谈判小组由采购人代表和有关专家共3人以上的单数组成，其中专家的人数不少于谈判小组成员总数的2/3。谈判小组成员由采购人依法组建。

17. 响应文件的审核

17.1谈判小组根据谈判原则及标准对谈判供应商递交的响应文件进行资格和符合性审查，以确定其谈判供应商是否具备参加竞争性谈判的资格。

1、资格和符合性审查

| 审查内容 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商须具有合法有效的营业执照，供应商不得以分公司名义进行响应，分公司盖章无效；（提供加盖供应商公章的证明资料复印件） |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 按照竞争性谈判文件第五章竞争性谈判响应文件格式要求提交“供应商资格声明承诺函”。 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按照竞争性谈判文件第五章竞争性谈判响应文件格式要求提交“供应商资格声明承诺函”。 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 按照竞争性谈判文件第五章竞争性谈判响应文件格式要求提交“供应商资格声明承诺函”。 |
|  | 主体信用记录 | 按照竞争性谈判文件第五章竞争性谈判响应文件格式要求提交“供应商资格声明承诺函”。 |
|  | 前期服务 | 按照竞争性谈判文件第五章竞争性谈判响应文件格式要求提交“供应商资格声明承诺函”。 |
|  | 利益冲突 | 按照竞争性谈判文件第五章竞争性谈判响应文件格式要求提交“供应商资格声明承诺函”。 |
|  | 特定资格要求 | ①供应商具备建设行政主管部门核发的工程设计综合资质甲级或化工石化医药行业(化工工程)专业甲级及以上资质。（提供资质证书原件复印件并加盖公章） ②供应商近三年（自2021年1月1日至今）至少完成过一个类似工程设计业绩；（提供合同或其他有效证明材料原件复印件并加盖公章）。 ③供应商拟派的本项目负责人具备工程类专业中级及以上资质；（提供证书原件复印件并加盖公章） |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 符 合 性 审 查 | 供应商名称 | 与营业执照等其他证件名称一致。 |
|  | 响应文件签署 | 按谈判文件要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人印章（或签名） 。 |
|  | 采购需求 | 符合谈判文件合同履约期、质量等规定承诺要求； |
|  | 谈判有效期 | 符合谈判文件供应商须知前附表规定。 |
|  | 谈判报价 | 总报价不超过项目（分包）预算金额或最高限价；报价唯一且未提交选择性报价；谈判报价符合谈判文件要求；报价不存在缺项、漏项。 |
|  | 违法违规行为 | 无谈判文件中的任一情形； |
|  | 法定代表人身份证明或法人授权委托书 | 供应商的法定代表人或委托代理人应携身份证明文件原件（法定代表人身份证明或法人授权委托书）和第二代有效身份证原件准时参加开标会。 |
|  | 其他要求 | 符合法律法规和竞争性谈判文件中规定的实质性内容的。 |

以上审查内容必须全部符合审查标准，否则为无效文件

17.3响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应谈判文件要求的无效文件：

1）未按照谈判文件规定缴纳谈判保证金的；

2）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

3）不具备谈判文件中规定资格条件的；

4）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

17.4响应文件被确认为无效文件后，该谈判供应商即失去参加本次竞争性谈判的资格。

18. 谈判

18.1谈判小组按已确定的谈判顺序，就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判结束后，谈判小组按照谈判文件规定的方法和标准，对响应谈判文件要求的供应商进行综合评议，并视情况决定是否进行下一轮谈判。

18.2谈判过程中,若需修正谈判文件或优化采购方案, 采购代理机构将通知所有谈判供应商,并给所有谈判供应商提供较充分的修正时间。谈判供应商根据谈判文件修改，对原响应文件进行修正，逾期不修正的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。文件修正后，按照规定的时间继续进行谈判。

18.3每一次谈判结束后，参加谈判的供应商均须根据谈判小组的要求在规定的时间内进行报价，并作出有关承诺说明。经谈判小组和采购人确定第二轮报价（第一轮报价为标书报价）有无竞争性，若无竞争性则采取多轮报价方式继续竞争，若仍无法体现竞争，谈判小组有权宣布此次谈判无效，需再次进行挂网和重新招标。（谈判报价一经报出，不得更改，并具有法律效力，评分将以最终报价为准）

18.4谈判供应商作最后报价，谈判小组按谈判情况和最后报价情况综合评价比较，推荐成交候选供应商名单，形成谈判报告。

18.5谈判供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的。

19. 相同品牌产品评审原则

19.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查、符合性审查且评审报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照谈判文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他供应商不参与评审。

19.2非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在谈判文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

20. 推荐成交候选供应商

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审报价相同的并列），并编写评审报告 。

## 六、确定成交供应商

21.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

21.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且评审报价最优的原则确定成交供应商，出具书面确认函，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。报价并列时，根据物有所值的原则确定成交供应商。

21.3成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将在湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/）发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

## 七、签订合同

22.1成交供应商在收到《成交通知书》后，按规定与采购人签订采购服务合同。

22.2成交供应商不得向他人转让成交项目，如果成交供应商向他人转让成交项目或在履行合同时发生违约行为，将视情节轻重，按有关规定给予处罚。

## 八、公告、质疑

23.1采购人、采购代理机构将在湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/）发布采购公告、通知、评审结果公告等谈判程序中所有信息。成交公告期为1个工作日。

23.2如果谈判供应商对此次采购活动有疑问，可依据相关规定，在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

（2）质疑人法人签章和单位公章；（质疑人为自然人的，应由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；

（5）以联合体形式参与谈判的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

（6）提起质疑的日期；

（7）法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办事质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购机构将不予以受理。

23.3成交公告期限届满之日起7个工作日内如有质疑的，采购人或采购代理机构将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

23.4质疑供应商对采购人或采购代理机构答复不满意，可在15个工作日内向相关部门投诉。

23.5谈判供应商的质疑和投诉应有事实依据，若为无效投诉，将按有关规定给予处罚。

## 九、项目验收

24.1 项目实施完毕，采购人组织对供应商履约的验收。

24.2 验收标准:谈判文件、响应文件、采购合同规定的标准。

24.3 采购项目验收联系电话:见供应商须知前附表。

# 采购需求

一、项目概况

1.项目编号：hbyjg2024-z100

2.项目名称：港化管廊公司姚家港化工园区智慧供热项目设计单位采购（第2次）

3.项目预算（最高限价）：20万元

4.采购内容：本项目设计内容包含新建智慧化信息控制中心、蒸汽预收费管理系统、主管网及用户端计量、温度及压力等数据采集系统、管廊智能AI摄像头，智慧化改造园区西片区主管网界区及用户端阀门等相关工作的初步设计、施工图设计，具体以采购人要求为准。

5.服务期限：45日历天内交付设计成果。

6.质量要求：提交的所有成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求，且满足采购人的要求。

二、商务要求

付款方式：初步设计工作完成，并获得甲方的书面认可后，支付合同金额的30%,施工图设计完成并经过甲方书面认可后，支付合同金额的60%,工程竣工验收后一次性支付剩余合同价款（上述付款方式采用现金或（商业汇票）银行保兑方式付款，以上未付款项均不计利息）。

三、设计要求

1.初步设计阶段

（1）按照初步设计编制的有关规定要求，完成初步设计图纸及工程概算，并达到相应的深度；

（2）初步设计审查完成后，按照初步设计审查提出的意见作相应的修改设计，设计修改后应同时完成工程概算的修改。

2.施工图设计阶段

（1）按照施工图设计编制的有关规定要求，完成施工图设计图纸，并达到相应的深度；

（2）施工图审查完成后，按照审查提出的意见作相应的修改设计。

四、成果提交要求

提交的所有成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求。

1.文本资料

初步设计文本 A4 及图纸、施工图设计文本及图纸各 12份，A3规格。注：以上合同有特殊要求除外。

2. 电子文件

最终全部成果的可编辑电子文件，具体：

（1）报告或说明书，须为 Microsoft Office Word97-2003 格式文档 1 份。

（2）汇报文件，须为 Microsoft Office Powerpoint97-2003 格式文档 1 份。

（3）图纸，须为 AutoCad2004-2008 版本格式文档，项目的原始规划资料 CAD 图等各类文件，图纸内所含字体和特殊符号需同时提供。

（4）项目的各类汇报文件电子版（含幻灯片、效果图等）。

（5）项目工程造价文件数据（含转换出来的 office 文件和工程造价软件数据文件—注明使用何种工程造价软件）。以上所有成果文件需另外转换为高清出图 PDF 文件格式（直接可以在出图公司出图的文件）。以上（1）-（5）条所有文件及采购人要求提供的其它相关材料存于 U 盘拷贝 1 份。

设计成果文件的语言文字应采用简体中文。如采用中文以外的其他语言文字，应附中文译文。两种文字版本的含意如有任何不一致之处，应以中文版本为准。

五、其他要求

1.协助采购人完成项目规划方案论证、规划许可等报批工作。

2.按照采购人要求负责制作项目汇报 PPT，并起草相关汇报材料等工作。

3.本项目成交供应商在设计过程中所有成果文件、相关原始成果（含 CAD）文件的知识产权归采购人所有，成交后由成交供应商无偿提供给采购人并使用。由采购人支付设计补偿费的供应商所提供的方案设计的使用权归采购人和成交供应商共同拥有，且供应商需无偿提供采购人要求的电子或纸质版资料（包括相关原始成果）。

# 第四章 合同格式及合同条款范本

（采购人和成交供应商可根据采购文件要求自行约定）

# 第五章  响应文件格式

项目名称

竞争性谈判响应文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

目 录

1.商务文件目录；

2.竞争性谈判响应函；

3.报价一览表、第  轮报价表

4.资格证明文件：

（1）法定代表人资格证明文件；

（2）法定代表人授权书；

（3）供应商资格声明承诺函；

- （4）各项承诺（格式自拟）

（5）采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要

求的证明材料。

5.资格审查要求提供的证明材料；

6.谈判文件要求提供或供应商认为需提供的其它资料；

谈判响应函

（采购人单位名称）：

根据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目采购的谈判邀请，我方代表（姓名、职务）被正式授权代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址），向贵方提交下述响应文件二份。其中：响应文件正本一份、副本一份、电子版U盘壹份。

1.报价一览表；

2.按谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

3.资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

（1）我方将按谈判文件的约定履行合同责任和义务。

（2）我方已审阅全部谈判文件，包括谈判文件的澄清和更正公告（如有）及相关附件，我方已完全理解谈判文件并对谈判文件不存在任何异议。

（3）所提交的响应文件在谈判文件规定的谈判有效期    日历天内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

（4）接受谈判文件中关于谈判保证金的约定。

（5）我方承诺所提交的响应文件及相关资料真实有效。

（6）与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：              。

（7）其他：_______________________________。

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年   月    日

报价一览表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 总报价（元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |
| 备注 |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章或签字）：

日期：      年   月    日

第    轮报价

采购项目编号：

采购项目名称：

| 总报价（元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |
| 备注 |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章或签字）：

日期：      年   月    日

说明：此报价单，由响应人将相关印件填好后（报价不填），带到开标现场最终报价时使用，准备二份及以上备用。

法定代表人资格证明文件

（采购人单位名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》正反双面复印件

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）:

日期：      年     月    日

法定代表人授权书

（采购人单位名称）：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的谈判代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从       年    月    日起至     年   月   日止。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：       年     月     日

附：代理人工作单位：

职务：                        性别：

身份证号码：

| 粘贴被授权人身份证正、反双面（复印件） | 粘贴法定代表人《居民身份证》正反双面复印件 |
| --- | --- |

- 供应商资格声明承诺函

（采购人单位名称）：

(供应商全称)  参加（标包名称）项目(标包编号：        )的采购活动，根据竞争性谈判文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明承诺如下：

- 具有合法健全的财务会计制度及符合国家相关规定的财务状况报告；

- 已依法缴纳税收和社会保障资金且有合法有效的证明文件；

- 具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力且能在中标后根据采购人要求提供相关证明资料；

4.参加本项目采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（根据各地方、各部门明确的听证范围确定较大数额罚款的额度）等行政处罚；

5.经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，参加本项目采购活动前三年内，本单位未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

6.本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动；未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商(公章)：

供应商法定代表人或委托代理人（签字或盖章） ：

年    月     日

各项承诺（格式自拟）

资格审查要求提供的证明材料

谈判文件要求提供或供应商认为需提供的其它资料

技术文件组成

由各谈判供应商根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术方案将在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于：

1、技术文件目录（目录须涵盖下述所有资料页码清晰，以便查阅）；

2、项目服务方案；

3、谈判供应商认为需提供的证明文件及其它资料。

注明：各谈判供应商根据项目的需要参照以上内容制作响应文件。